LCT-GX3漏电保护器测试仪功能特点及技术指标

LCT-GX3漏电保护器测试仪可在线、离线测试漏电保护器的动作电流、动作时间、极限不动作时间，实时显示被测线路的电压。具有操作简便、自动检测、数据保留等特点，特别适合用电安检部门和各级供电所的使用和推广。

功能特点

◆ 提供30mA到1000mA十一个档位，以适应不同类型漏电保护器。

◆ 可在线、离线测量漏电保护器剩余电流动作特性。

◆ 可测延时剩余电流继电器的极限不驱动时间，具备60ms、100ms、200ms、300ms、400ms、500ms、1000ms等七档位。

◆ 具有数码显示、计数保留、自动检测功能。

◆ 具有实时显示被测线路的线路电压功能。

◆ 两分钟无操作自动掉电增加电池使用时间。

技术指标

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测试动作时间 | 测试范围：0-2000ms 准确度：1ms |
| 测试动作电流 | 30mA-1000mA |
| 测试电压 | 测试范围：220V±20%；精度：±1% |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!